施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、

事実に相違ありません。

| 建築物の名称 ※ |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 ※ |  |
| 工事施工者 ※ | 住所 氏名又は名称 電話 |

|  | 検査対象工程 | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工（管理）者の署名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１回目 |  |  |  |  |
| 第２回目 |  |  |  |  |
| 第３回目 |  |  |  |  |
| 第４回目 |  |  |  |  |

［記入要領］

１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。

２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。

３．「建物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。

４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。

５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。

６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。

７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。

８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。

９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等の内容 | 関 連 図 書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方 法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 構造の安定に関すること | 耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 | 部材の品質 | □無 |  |  | □ |  |  | ○部材の品質 | A |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 土台・柱等 | □無 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |  | □柱の小径 □土台の継手位置 □アンカーボルトの品質 □アンカーボルトの 埋め込み長さ □アンカーボルトの位置 | A A A A A | B B | C C C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 耐力壁 | □無 |  |  | □ □ |  |  | □筋かい耐力壁の位置 ・長さ □筋かいの種類・断面 | A A | B B |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ |  | □ □ □ | □ □ □ |  | □面材耐力壁の位置・長さ □面材の種類・厚さ □釘の種類と面材の止め付け状態 | A A A | B B B | C C |  |  |
|  |  | 準耐力壁等 | □無 |  |  | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | □準耐力壁の位置・長さ □垂れ壁・腰壁の位置 ・長さ □垂れ壁・腰壁の巾と両隣の状況 □面材の種類・厚さ □面材の高さ □釘の種類と止め付け 状態 | A A A A A A | B B B B B B | C C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 床組等 | □無 | □ □ |  | □ □ □ |  |  | □火打の位置・種類 □火打と取り合う梁 ○火打材の止め付け状態 | A A A | B B B | C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ □ □ |  | □ □ □ □ |  |  | □面材の種類・厚さ □根太の寸法・間隔 □根太の取り付け工法 □釘の種類と止め付け 状態 | A A A A | B B B | C C C C |  |  |
|  |  | 屋根面 | □無 | □ □ □ |  | □ □ □ □ |  |  | □屋根勾配 □面材の種類・厚さ □垂木の寸法・間隔 □釘の種類と止め付け 状態 | A A A A | B B B B | C C C | 適・不適 | 適・不適 |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第三面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等 の内容 | 関 連 図 書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方 法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 構造の安定に関すること (つづき) | 耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 | 接合部 | □無 | □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ |  |  | □接合金物の品質 □筋かい端部の接合部 □柱脚・柱頭の接合部 □床・屋根の接合部 □胴差しと通し柱の 接合部 | A A A A A |  | C C C C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 基礎・１ （寸法・ 配筋等） | □無 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ |  |  | □基礎の配置 □根入れ深さ □立上り部分の高さ □立上り部分の厚さ □基礎底盤の寸法 □主筋の径・位置 □補強筋の径・位置等 ○開口周辺等の補強 | A A A A A A A A | BB B B B B B B | C C C C C C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 横架材 | □無 | □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ |  |  | □床大梁の断面・間隔 □床小梁の断面・間隔 □小屋梁の断面・間隔 □胴差しの断面 □根太の断面・間隔 □垂木の断面・間隔 | A A A A A A | B B B B B B | C C C C C C | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 地盤又は 杭の許容 支持力等 及びその 設定方法 | 地盤 | □無 | □ | □ |  |  |  | □地盤の種類・支持力 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 地業 | □無 | □ | □ |  |  |  | ○地業の状態 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 基礎の構 造方法及 び形式等 | 基礎・２ （形式） | □無 |  | □ □ | □ □ |  |  | □基礎の構造方法 □基礎の形式 | A A |  |  | 適・不適 | 適・不適 |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第四面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等 の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 火災時の安全に関すること | 感知知警報装置設置等級 （自住戸火災時） | 感知知警報装置 | □無 | □ □ □ |  |  |  | □ □ □ □ □ □ | □感知部分の設置場所 □感知部分の種別 □感知部分の取付け位置 □感知部分の感度等 □警報部分の設置場所 □警報部分の性能 | Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 脱出対策 （火災時） | 脱出対策 （３階以上） | □無 | □ |  |  |  | □ □ | □避難器具の設置 □直通階段に直接通ずるバルコニーの有無 | Ａ Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 耐火等級 （延焼の恐れのある部（開口部）） | 開口部の耐火性能 | □無 | □ |  |  | □ □ | □ □ | □対象となる範囲 □開口部の耐火性能 | Ａ Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 耐火等級 （延焼の恐れのある部（開口部以外）） | 外壁・軒裏の構造 | □無 | □ □ |  |  | □ □ □ | □ □ □ | □対象となる範囲 □外壁の構造 □軒裏の構造 | Ａ Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
| 劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 外壁の軸組等 | □無 | □ |  | □ |  |  | □通気構造等の状態 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ |  | □ □ |  |  | □保存処理の方法 ○保存処理の状態 | Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ |  |  |
|  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の小径 | Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |
|  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □部材の樹種 | Ａ |  | Ｃ |  |  |
|  |  | 土台の防腐・防蟻 | □無 | □ □ |  | □ □ | □ |  | □部材の樹種 □保存処理の方法 □土台と外壁の取合部の水切り | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 地盤の防蟻 | □無 | □ |  | □ |  |  | □コンクリートの 打設範囲 | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ |  | □ □ |  |  | □土壌処理の材料 □土壌処理の状態 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ |  |  |
|  |  | 浴室・脱衣室の防水 | □無 | □ □ |  | □ □ | □ □ | □ □ | □浴室の防水措置 □脱衣室の防水措置 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 基礎高さ | □無 |  |  | □ | □ |  | □基礎高さ | Ａ | Ｂ |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 床下換気・ 防湿措置 | □無 | □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □基礎開口の位置 □基礎開口の大きさ | Ａ Ａ | Ｂ Ｂ | ＣＣ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □ねこ土台の寸法・形状 □ねこ土台の位置 | Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第五面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等 の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 床下換気・防湿措置 （つづき） | □無 | □ □ |  | □ □ |  |  | □コンクリートの 打設範囲 □コンクリートの厚さ | Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ □ |  | □ □ |  |  | □防湿フィルム等の種類 ○防湿フィルム等の措置状態 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ |  |  |
|  |  | 小屋裏換気 | □無 | □ □ |  |  | □ □ | □ □ | □給気口の位置・大きさ □排気口の位置・大きさ | Ａ Ａ |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
| 維持管理への配慮に関すること | 維持管理対策等級 （専用配管） | 専用配管 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □コンクリート内への埋め込みのないこと | Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 地中埋設管 | □無 | □ □ |  | □ □ | □ □ |  | □屋内の地中埋設部上のコンクリート □外周部の地中埋設部上のコンクリート | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 専用排水管の性状等・清掃措置 | □無 | □ |  |  | □ □ | □ □ □ □ | □排水管の仕様等 □排水管の設置状態 □排水管の掃除口 □トラップの清掃措置 | Ａ Ａ Ａ Ａ |  | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 配管点検口 | □無 |  |  |  |  | □ □ | □開口の位置 ○開口と配管の関係 | Ａ Ａ |  | C C | 適・不適 | 適・不適 |
| 温熱環境に関すること | 省エネルギー対策等級 | 躯体の断熱性能等 | □無 | □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | □断熱材の種類 ○断熱材の保管・養生 □屋根又は天井の 断熱構造 □壁の断熱構造 □床の断熱構造 □土間床等の外周部の断熱構造 | Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 躯体の気密性 | □無 | □ □ □ □ |  |  | □ □ □ □ |  | □気密材の種類 □気密材の位置 ○気密材の施工状態 □基礎断熱工法の気密の措置 | Ａ Ａ Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □無 | □ □ |  |  |  | □ □ | □窓等の仕様・気密性 □ドアの仕様・気密性 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 開口部の日射遮蔽措置 | □無 | □ □ □ |  |  |  | □ □ □ | □ひさし・軒等の状態 □付属部材の設置状態 □窓・ドアの仕様 | Ａ Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第六面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄 | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 空気環境に関すること | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | 居室の内装の仕上げ材 | □無 | □ □ □ |  |  |  | □ □ □ | □製材等の有無 □特定建材の有無 □その他の建材の有無 | Ａ Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) | □無 | □ |  |  | □ □ | □ □ | □材料の性能区分 □材料の使用範囲 | Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |
|  |  | 天井裏等の下地材等 | □無 | □ □ □ |  |  | □ □ □ | □ □ □ | □材料等の有無 □特定建材の有無 □その他の建材の有無 | Ａ Ａ Ａ |  | Ｃ ＣＣ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 (特定建材) | □無 | □ |  |  | □ □ | □ □ | □材料の性能区分 □材料の使用範囲 | Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |
|  | 換気対策 | 居室の換気対策 | □無 | □ □ □ |  |  |  | □ □ □ □ | □機械換気設備の仕様 □機械換気設備の位置 □給排気口の位置等 □建具の通気措置 | Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 局所換 気対策 | 便所 | □無 | □ |  |  |  | □ □ | □機械換気設備 □換気のできる窓 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | 浴室 | □無 | □ |  |  |  | □ □ | □機械換気設備 □換気のできる窓 | Ａ Ａ |  | Ｃ |  |  |
|  |  |  | 台所 | □無 | □ |  |  |  | □ □ | □機械換気設備 □換気のできる窓 | Ａ Ａ |  | Ｃ |  |  |
| 光・視環境に関すること | 単純開口率 | 開口部 (単純開口率) | □無 |  |  |  | □ □ | □ □ | □開口部の形状等 □開口部の大きさ | Ａ Ａ | Ｂ |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 方位別開口比 | 開口部 (方位別開口比) | □無 |  |  |  | □ □ | □ □ | □開口部の形状等 □開口部の大きさ | Ａ Ａ | Ｂ |  | 適・不適 | 適・不適 |
| 音環境に関すること | 透過損失等級 (外壁開口部) | 開口部の遮音性能 | □無 | □ □ |  |  |  | □ □ | □開口部の遮音性能 □開口部の設置状況 | Ａ Ａ |  | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第七面）

【一戸建ての木造軸組住宅用】

検査の方法A：実物の目視　B：実物の計測　C：施工関連図書の確認

※の欄を施工管理者が記入のこと

|  | 性 能 表 示 事 項 | 検 査 項 目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更等 の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指導事項の記録 |
|  |  |  |  |  | １ | ２ | ３ | ４ |  |  | ［一次］ | ［二次］ |
| 高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 （専用部分） | 部屋の配置等 | □無 |  |  |  |  | □ □ | □日常生活空間の配置 □ホームエレベーターの設置 | Ａ Ａ |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 段差 | □無 |  |  |  | □ □ | □ □ □ □ □ □ □ | □玄関出入口の段差 □玄関上りかまちの段差 □浴室出入口の段差 □バルコニー出入口の 段差 □居室の部分の床とその他の床の段差 □その他の部分の段差 □日常生活空間外の床の段差 | Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 階段 | □無 |  |  |  |  | □ □ □ □ □ | □蹴上げ・踏面寸法 □蹴込み寸法 □回り階段の構成 □平面形状 □滑り止め | Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ Ｂ |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 手すり | □無 | □ □ |  |  | □ □ | □ □ □ □ □ | □階段の手すり □便所の手すり □浴室の手すり □玄関の手すり □脱衣室の手すり | Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ | Ｃ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | （転落防止の ための手すり） | □無 |  |  |  |  | □ □ □ | □ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり □２階以上の窓の手すり □廊下及び階段の手すり | Ａ Ａ Ａ | Ｂ Ｂ Ｂ |  |  |  |
|  |  | 通路・出入口の幅員 | □無 | □ |  |  |  | □ □ □ □ | □通路の幅員 □玄関出入口の幅員 □浴室出入口の幅員 □他の出入口の幅員 | Ａ Ａ Ａ Ａ | Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 寝室・便所及び浴室 | □無 | □ |  |  |  | □ □ □ | □特定寝室の広さ □便所の広さ □浴室の広さ | Ａ Ａ Ａ | Ｂ Ｂ Ｂ | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 |