施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。

| 建築物の名称※ |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地※ |  |
| 工事施工者※ | 住所 氏名又は名称 電話 （ ） |

|  | 検査対象工程 | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１回目 |  |  |  |  |
| 第２回目 |  |  |  |  |
| 第３回目 |  |  |  |  |
| 第４回目 |  |  |  |  |
| 第５回目 |  |  |  |  |

［記入要領］

１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。

２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる名称を記載してください。未定の場合は、

その旨を記入して下さい。

３．「建物物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。

４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。

５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。

６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。

７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。

８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。

９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが、署名を行って下さい。

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その１．住棟評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 構造の安定に関すること | 耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 並びに基礎 の構造方法 及び形式 | 地盤 | □無 | □地盤調査 | □ |  |  |  |  | □地盤の種類 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □載荷試験結果 | □ |  |  |  |  | □載荷試験結果 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 | □ |  |  |  |  | □地盤支持力 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □近隣データ | □ |  |  |  |  | □杭の許容支持力 |  |  | C |  |  |
|  |  | 直接基礎 | □無 | □基礎施工図 | □ |  |  |  |  | □床付面の状況 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □床付面確認 | □ |  |  |  |  | □地盤改良状態 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 記録 | □ |  |  |  |  | □基礎位置形状 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □配筋検査記録 | □ |  |  |  |  | □鉄筋の種類 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 | □ |  |  |  |  | □フーチング位置形状 | A |  | Ｃ |  |  |
|  |  |  |  | 検査報告書 |  |  |  |  |  | 寸法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □強度試験 | □ |  |  |  |  | □かぶり厚さ | A |  | Ｃ |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持杭 既製杭 | □無 | □杭施工報告書 | □ |  |  |  |  | □種別・規格 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □杭径・杭長 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □溶接技能者 | □ |  |  |  |  | □配置・芯ずれ |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 証明書 |  |  |  |  |  | （必要な場合の補強） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □杭芯データ | □ |  |  |  |  | □継手の施工状況 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □芯ずれ処理 |  |  |  |  |  | （中継ぎする場合） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 | □ |  |  |  |  | □かぶり厚さ |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □配筋検査記録 | □ |  |  |  |  | □杭頭レベル | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □杭頭処理状況 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □ミルシート | □ |  |  |  |  | □ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | A |  | C |  |  |
|  |  | 支持杭 場所打ち 杭 | □無 | □杭施工報告書 | □ |  |  |  |  | □工法 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □杭径・杭長 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □溶接技能者 | □ |  |  |  |  | □配置・芯ずれ |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 証明書 |  |  |  |  |  | （必要な場合の補強） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □芯ずれ処理 | □ |  |  |  |  | □鉄筋の種類 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 | □ |  |  |  |  | □配筋の状況 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □配筋検査記録 |  |  |  |  |  | （径・本数・ピッチ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ミルシート | □ |  |  |  |  | □コンクリート |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 | □ |  |  |  |  | □かぶり厚さ |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 検査報告書 | □ |  |  |  |  | □杭頭レベル | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □強度試験 | □ |  |  |  |  | □杭頭処理状況 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 | □ |  |  |  |  | □ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 | A |  | C |  |  |
|  |  | 構造躯体 地中梁 | □無 | □納品書 | □ |  |  |  |  | □位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ミルシート | □ |  |  |  |  | □鉄筋の種類 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □コンクリート | □ |  |  |  |  | □配筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 受入検査記録 | □ |  |  |  |  | □定着 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □その他 | □ |  |  |  |  | □継手 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □圧接の品質 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □貫通口補強 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | □コンクリートの品質 |  |  | C |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第三面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その１．住棟評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 構造の安定に関すること | 耐震等級 耐風等級 耐積雪等級 並びに基礎 の構造方法 及び形式 | 構造躯体 柱・梁・ 床・耐力 壁 | □無 | □施工図 |  | □ | □ |  |  | □柱･梁･耐力壁の位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □納品書 |  | □ | □ |  |  | □鉄筋の種類 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □ミルシート |  | □ | □ |  |  | □鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □配筋検査記録 |  | □ | □ |  |  | □定着 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | □ |  |  | □継手 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □圧接試験 |  | □ | □ |  |  | □鉄筋端部処理 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  | □ | □ |  |  | □開口補強 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □JIS工場 |  | □ | □ |  |  | □圧接の品質 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □コンクリート |  | □ | □ |  |  | □コンクリートの品質 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 調合計画書 |  | □ | □ |  |  | □強度・水セメント比 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □受入検査 |  | □ | □ |  |  | □ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  | □ | □ |  |  | □空気量 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □強度試験 |  | □ | □ |  |  | □打設状況 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  | □ | □ |  |  | □締固め方法 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □納品書 |  | □ | □ |  |  | □養生方法 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □打設報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □工程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □写真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  |  | □鋼材の種類・品質 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □ミルシート |  | □ | □ |  |  | □鉄骨の寸法・精度 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □JIS工場 |  | □ | □ |  |  | □鉄骨加工形状 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □鉄骨工事 |  | □ | □ |  |  | □アンカー等の精度 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 施工要領書 |  | □ | □ |  |  | □鉄骨建込精度 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □原寸検査 |  | □ | □ |  |  | □スリープ補強 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火災時の安全に関すること | 耐火等級 （延焼のお それのある 部分（開口 部）） | 開口部の 耐火性能 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □ｻｯｼ・ｶﾞﾗｽの種類 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  | 耐火等級 （延焼のお それのある 部分（開口 部以外）） | 外壁の構 造 | □無 | □納品書 |  |  | □ | □ | □ | □外壁使用材料 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □写真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 軒裏の構 造 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □軒裏の使用材料 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □写真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第四面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その１．住棟評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 劣化の軽減に関すること | 劣化対策等 級 | セメント の種類 | □無 |  | □ | □ | □ | □ |  | □ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □高炉セメント |  |  |  |  |  |
|  |  | 外壁の仕 上げ材 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □外壁の仕上げ材 | A |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | コンクリ ートの水 セメント 比等 | □無 | □写真 |  |  |  |  |  | □最小かぶり厚さ |  |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □スペーサー | □ | □ | □ |  |  | □柱、梁、床、スラブ | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 納品書 |  |  |  |  |  | 及び耐力壁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □スペーサー | □ | □ | □ |  |  | □基礎 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | サンプル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 | □コンクリート | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | 配合報告書 |  |  |  |  |  | （普通・軽量） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □水セメント比 |  |  | C |  |  |
|  |  | コンクリ ートの品 質等 | □無 | □試験結果 | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリート強度 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | 報告書 | □ | □ | □ | □ |  | □スランプ値 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □受入検査 | □ | □ | □ | □ |  | □単位水量 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 報告書 |  |  |  |  |  | □空気量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工計画 | □無 |  | □ | □ | □ | □ |  | □打ち込み方法 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □締め固め方法 |  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □打継ぎ部の処理方法 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ |  | □養生方法 |  |  | C |  |  |
|  | 維持管理対策等級 (共用配管) | 共用配管 | □無 | □施工図等 |  | □ | □ | □ |  | □コンクリート内への | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋設のないこと（貫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通部を除く） |  |  |  |  |  |
|  |  | 地中埋設 管 | □無 | □写真 | □ | □ | □ |  |  | □地中埋設管のコンク | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | リートの打設の有無 |  |  |  |  |  |
|  |  | 共用排水 管 | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □立管の清掃口の位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □点検口 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □横主管の清掃口の位置 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □点検口 | A |  | C |  |  |
|  |  | 配管点検 口 | □無 | □施工図等 |  | □ | □ | □ | □ | □接続部 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □写真 |  |  |  | □ | □ | □バルプ | A |  | C |  |  |
|  |  | 横主管の ピット内 人通口等 | □無 |  |  | □ |  |  |  | □人通口の位置と寸法 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 排水管の 性状等 (継手及び ヘッダー を含む） | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □排水管の仕様等 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □排水管の設置状態 | A |  | C |  |  |
|  |  | 配管補修 の措置 | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □露出 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □補修できるＰＳ内 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □上記以外 |  |  |  |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第五面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その２．住戸評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 火災時の安全に関すること | 感知警報装 置設置等級 （自住戸火 災時） | 感知警報 設備 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □設置機器の位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （系統図） |  |  |  | □ | □ | □設備機器の種類 | A |  | C |  |  |
|  | 感知警報装 置設置等級 （他住戸等火災時） | 感知警報 設備 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □設置機器の位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （系統図） |  |  |  | □ | □ | □設備機器の種類 | A |  | C |  |  |
|  | 避難安全対 策 （他住戸等 火災時・共 用廊下） | 排煙形式 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □開放廊下型 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □排煙窓承認図 |  |  |  |  | □ | □自然排煙 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □納品書 |  |  |  |  | □ | □機械排煙（一般） | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □ダクト経路図 |  |  |  |  | □ | □加圧排煙（加圧） | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □排煙実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平面形状 | □無 |  |  |  |  | □ |  | □直通階段と玄関扉の | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  | □玄関扉からの２方向避難 | A |  | C |  |  |
|  |  | 耐火等級 (避難経 路) | □無 | □納品書 |  |  |  |  | □ | □経路の開口部の耐火 時間 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱出対策 （火災時） | バルコニー | □無 | □施工図 |  |  |  |  | □ | □直通階段との通路 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □隣戸との通路 | A |  | C |  |  |
|  |  | 避難器具 | □無 | □納品書 |  |  |  |  | □ | □避難器具種別 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □その他 |  |  |  |  |  |
|  | 耐火等級 (界壁･界床) | 界壁界床 | □無 | □躯体施工図 |  | □ | □ | □ |  | □住戸を囲む界壁界床 の耐火時間 |  |  |  | 適・不適 | 適・不適 |
| 維持管理への配慮に関すること | 維持管理対策等級 (専用配管) | 専用配管 | □無 | □施工図 □写真 |  | □ | □ | □ |  | □コンクリートへの直 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接埋設のないこと |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |  | □他住戸専用部への貫 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通のないこと |  |  |  |  |  |
|  |  | 地中埋設 管 | □無 | □写真 |  | □ |  |  |  | □地中埋設管のコンク リートの打設の有無 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  | 専用排水 管の清掃 措置 | □無 | □写真 |  |  |  |  | □ | □掃除口の設置状態 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □清掃の可能な措置の | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | あるトラップの設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管点検 口等 | □無 | □写真 |  |  |  |  | □ | □点検口の位置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □主要な接合部の点検 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ができること |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □主要な接合部が露出 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | していること |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管の 性状等 (継手及び ヘッダー を含む） | □無 | □写真 □納品書 |  |  |  | □ | □ | □配管等の仕様等 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □排水管の設置状態 | A |  | C |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第六面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その２．住戸評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 温熱環境に関すること | 省エネルギー対策等級 | 躯体の断 熱性能等 結露防止 及び熱橋 部対策 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  |  | □土間床の断熱状態 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □写真 |  | □ | □ | □ | □ | □床の断熱状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □施工図 |  | □ | □ | □ | □ | □外壁の断熱状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |  | □界壁の断熱状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □天井の断熱状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □屋根の断熱状態 | A |  | C |  |  |
|  |  | 開口部の 断熱性能 等 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □建具・ドアの種類 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □ガラスの種類 |  |  |  |  |  |
|  |  | 日射遮蔽 措置 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □庇、軒の状態 | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  | □ | □付属部材の状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ガラスの種類 | A |  | C |  |  |
|  |  | 躯体の気 密性 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □施工方法等 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □写真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気環境に関すること | ホルムアル デヒド対策 （内装及び 天井裏等） | 居室の内 装の仕上 げ材 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □特定建材の有無 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | A |  | C |  |  |
|  |  |  | ホルム アルデ ヒド発 散等級 （特定 建材） | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | A | B | C |  |  |
|  |  | 天井裏等 の下地材 等 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □製材等の有無 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □特定建材の有無 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □その他の建材の有無 | A |  | C |  |  |
|  |  |  | ホルム アルデ ヒド発 散等級 （特定 建材） | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □材料の性能区分 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □材料の使用範囲 | A | B | C |  |  |
|  | 換気対策 | 居室の換 気対策 | □無 | □納品書 |  |  |  | □ | □ | □機械換気設備の仕様 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | □施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □機械換気設備の位置 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | □換気口等 |  |  |  | □ | □ | □給排気口の位置等 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  | 承認図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ | □建具の通気措置 | A | B | C |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第七面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その２．住戸評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 空気環境に関すること | 換気対策 | 局所換気対策 | 便所 | □無 | □施工図 |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □換気のできる窓 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 浴室 | □無 | □施工図 |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □換気のできるの窓 | A |  |  |  |  |
|  |  |  | 台所 | □無 | □施工図 |  |  |  |  | □ | □機械換気設備 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □換気のできる窓 | A |  |  |  |  |
| 光・視環境に関すること | 単純開口率 | 居室の開 口部 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □開口部の大きさ | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □床面積の合計 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □開口部の位置 | A |  | C |  |  |
|  | 方位別開口 比 | 居室の開 口部 | □無 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □開口部の方位別の大 | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きさ |  |  |  |  |  |
| 音環境に関すること | 重量床衝撃 音対策等級 | 界床 | 上階 | □施工図 |  | □ | □ | □ |  | □スラブの種類 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | □無 | □納品書 |  | □ | □ | □ |  | □スラブ厚さ | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ | □床仕上げ | A |  | C |  |  |
|  |  |  | 下階 |  |  |  |  | □ |  | □施工方法 | A |  | C |  |  |
|  |  |  | □無 |  |  | □ | □ | □ |  | □端部拘束条件 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □受音室の面積 | A |  | C |  |  |
|  | 相当スラブ 厚 | 界床 | 上階 | □施工図 |  |  |  | □ |  | □スラブの種類 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |  | □スラブ厚さ | A | B | C |  |  |
|  |  |  | 下階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □床仕上げ構造 |  |  | C |  |  |
|  | 軽量床衝撃 音対策等級 | 界床 | 上階 | □施工図 |  | □ | □ | □ |  | □スラブの種類 |  |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □納品書 |  | □ | □ | □ |  | □スラブ厚さ | A | B | C |  |  |
|  |  |  | 下階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  | □ | □ | □床仕上げ構造 | A |  | C |  |  |
|  | 軽量床衝撃 音レベル低 減量 （床仕上げ 構造） | 界床の仕上げ | 上階 | □施工図 |  |  |  | □ | □ | □床仕上げ構造 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □納品書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透過損失等 級 （界壁） | 界壁の 遮音性能 | □無 |  |  | □ | □ | □ |  | □界壁の構造 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ |  | □コンクリートの厚さ | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □コンセントボックス等 |  |  |  |  |  |
|  | 透過損失等 級 （外壁開口 部） | 開口部の 遮音性能 | □無 | □納品書 |  |  |  |  | □ | □開口部の遮音性能 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □開口部設置状況 | A |  | C |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第八面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その２．住戸評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配 慮対策等級(専用部分) | 部屋の配 置 | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □日常生活空間 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ホームエレベーター | A |  | C |  |  |
|  |  | 段差 | □無 | □ |  |  |  |  | □ | □特定寝室・経路 | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □玄関外側とくつずり | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □玄関土間とくつずり | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □上がりかまちの段差 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □浴室出入口の段差 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □バルコニー等への出 入口の段差 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □居室の部分の床とその他の床の段差 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □その他の段差 | A | B | C |  |  |
|  |  | 階段 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □けあげ、踏面寸法 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ノンスリップの状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □蹴込寸法 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □階段の形状 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □段鼻の形状 | A |  | C |  |  |
|  |  | 手すり | □無 | □写真 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | （手すり下地 補強） |  |  |  |  | □ | □便所の手すり | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □浴室の手すり | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □玄関の手すり | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □脱衣室の手すり | A |  | C |  |  |
|  |  | 転落防止 のための 手すり | □無 |  |  |  |  |  | □ | □バルコニーの手すり | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □２階以上の窓の手すり | A | B | C |  |  |
|  |  | 通路・出 入口の幅 員 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □開き戸の幅員 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □引き戸の幅員 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □浴室出入口の幅員 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の幅員 | A | B | C |  |  |
|  |  | 寝室、便所及び浴室 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □便所の介助スペース | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | の状態 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □腰掛け式 | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □浴室の広さ | A |  | C |  |  |
|  | 高齢者等配 慮対策等級(共用部分) | 共用廊下 | □無 |  |  |  |  |  | □ | □手すりの設置 | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □転落防止手すり | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □床の段差なし | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □床の段差ありの措置 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □幅員 | A | B | C |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第九面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

管理の時期－１：基礎配筋工事の完了時　　　　２：２階床の躯体工事の完了時

３：中間階床の躯体工事の完了時　４：屋根工事の完了時

５：竣工時

検査の方法－Ａ：実物の目視  Ｂ：実物の計測  Ｃ：施工関連図書の確認

その２．住戸評価用

※の欄を施工管理者が記入のこと

| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | 施工状況確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能表示 事項 |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | 確認内容 | 検査の 方法 | 判定結果(適・不適) 及び指摘事項の記録 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | [一次] | [二次] |
| 高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） | 共用階段 | □無 | □ |  |  |  | □ | □ | □けあげ、踏面寸法 | A | B | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □蹴込寸法と蹴込み板 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □階段の形状 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □ノンスリップの状態 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □段鼻の出の有無 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □手すりの設置 | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ | □転落防止手すり | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （外部階段） |  |  |  |  |  |
|  |  | エレベーター | □無 | □エレベーター |  |  |  |  | □ | □エレベーターあり | A |  | C | 適・不適 | 適・不適 |
|  |  |  |  | 承認図 |  |  |  |  | □ | □エレベーターなし | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □エレベーター開口幅 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □エレベーターかご寸 | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □エレベーターホール | A |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寸法 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □住棟出入口からエレ | A | B | C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ベーターホールの経 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路の状態 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （幅、手すり、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傾斜路、段差） |  |  |  |  |  |

施工状況報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第十面）【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】

その２．住戸評価用

|  | 性能表示事項 | 測 定 記 録 欄 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 項 目 | 結 果 |
| 空気環 境に関 するこ と | 室内空気中の化学物質の濃度等 | 検査者の氏名 |  |
|  |  | 特定測定物質の名称 【ホルムアルデヒド】 | 特定測定物質の濃度 |  |
|  |  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称 |  |
|  |  |  |  | 分析器具の名称 |  |
|  |  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | 採取を行った時刻 | 時 分 ～ 時 分 |
|  |  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 | 年 月 日 |
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称 |  |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）室温 | ℃ |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）相対湿度 | ％ |
|  |  |  |  | 天候 |  |
|  |  |  |  | 日照の条件 |  |
|  |  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気 |  |
|  |  |  |  |  | 冷暖房 |  |
|  |  |  |  | その他 |  |
|  |  |  | 分析した者の氏名又は名称 |  |
|  |  | 特定測定物質の名称 【 】 | 特定測定物質の濃度 |  |
|  |  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称 |  |
|  |  |  |  | 分析器具の名称 |  |
|  |  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | 採取を行った時刻 | 時 分 ～ 時 分 |
|  |  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 | 年 月 日 |
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称 |  |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）室温 | ℃ |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）相対湿度 | ％ |
|  |  |  |  | 天候 |  |
|  |  |  |  | 日照の条件 |  |
|  |  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気 |  |
|  |  |  |  |  | 冷暖房 |  |
|  |  |  |  | その他 |  |
|  |  |  | 分析した者の氏名又は名称 |  |
|  |  | 特定測定物質の名称 【 】 | 特定測定物質の濃度 |  |
|  |  |  | 測定器具の名称 | 採取器具の名称 |  |
|  |  |  |  | 分析器具の名称 |  |
|  |  |  | 採取を行った年月日及び時刻等 | 採取を行った年月日 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | 採取を行った時刻 | 時 分 ～ 時 分 |
|  |  |  |  | 内装仕上げ工事の完了日 | 年 月 日 |
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称 |  |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）室温 | ℃ |
|  |  |  |  | 採取中の（平均）相対湿度 | ％ |
|  |  |  |  | 天候 |  |
|  |  |  |  | 日照の条件 |  |
|  |  |  |  | 換気及び冷暖房の実施状況 | 換気 |  |
|  |  |  |  |  | 冷暖房 |  |
|  |  |  |  | その他 |  |
|  |  |  | 分析した者の氏名又は名称 |  |

注）以下、測定すべき化学物質の種類に応じて記入欄を追加する。